## Лист1
Вид работ | Ед. изм. | Цена | 40%
I МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАНАЛОВ
Монтаж кабельканала 10-25 мм на бетонной поверхности | п/м | 100 | 60
Монтаж кабельканала 10-25 мм на дереве, гипсокартоне | п/м | 70 | 42
Монтаж кабельканала 10-25 мм на кирпичной поверхности | п/м | 90 | 54
Монтаж кабельканала свыше 25 мм на бетонной поверхности | п/м | 150 | 90
Монтаж кабельканала свыше 25 мм на дереве, гипсокартоне | п/м | 110 | 66
Монтаж кабельканала свыше 25 мм на кирпичной поверхности | п/м | 120 | 72
Изготовление штроб размером 20x20 мм в гипсолите | п/м | 60 | 36
Изготовление штроб размером 20x20 мм в бетоне | п/м | 230 | 138
Изготовление штроб размером 20x20 мм в кирпиче | п/м | 110 | 66
Изготовление штроб размером 40x40 мм в гипсолите | п/м | 140 | 84
Изготовление штроб размером 40x40 мм в бетоне | п/м | 380 | 228
Изготовление штроб размером 40x40 мм в кирпиче | п/м | 180 | 108
Подключение силовой линии в щите | шт. | 560 | 336
Подключение ТВ или телефонной линии в щите | шт. | 280 | 168
Монтаж проводки в кабельканале | п/м | 40 | 24
Монтаж проводки в штробе | п/м | 40 | 24
Монтаж проводки открытым способом в ПВХ гофротрубе на скобах: по бетонной поверхности | п/м | 90 | 54
Монтаж проводки открытым способом в ПВХ гофротрубе на скобах: по дереву и гипсокартону | п/м | 70 | 42
Монтаж проводки открытым способом в стальной газосварной трубе: по бетонной поверхности | п/м | 260 | 156
Монтаж проводки открытым способом в стальной газосварной трубе: по дереву и гипсокартону | п/м | 180 | 108
Прокладка проводки в ПВХ гофротрубе за подвесным потолком | п/м | 60 | 36
Прокладка проводки в ПВХ гофротрубе в подготовке пола | п/м | 110 | 66
Прокладка проводки стальной газосварной трубе в подготовке пола | п/м | 260 | 156
Прокладка проводки в металлорукаве за подвесным потолком (по дереву) | п/м | 80 | 48
Прокладка проводки в металлорукаве открытым способом (по дереву) | п/м | 160 | 96
Высверливание отверстия в бетонной стене | шт. | 260 | 156
Высверливание отверстия в кирпичной стене | шт. | 190 | 114
Высверливание отверстия в деревянной стене | шт. | 70 | 42
II УСТАНОВКА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Врезка бокса до 12 модулей в бетон | шт. | 2320 | 1104
Врезка бокса до 12 модулей в кирпич | шт. | 1840 | 1104
Врезка бокса до 12 модулей в гипсокартон | шт. | 1160 | 696
Врезка бокса до 24 модулей в бетон | шт. | 3480 | 2088
Врезка бокса до 24 модулей в кирпич | шт. | 2480 | 1488
Врезка бокса до 24 модулей в гипсокартон | шт. | 2000 | 1200
Врезка бокса до 36 модулей в бетон | шт. | 4000 | 2400
Врезка бокса до 36 модулей в кирпич | шт. | 3120 | 1872
Врезка бокса до 36 модулей в гипсокартон | шт. | 2400 | 1440
Врезка бокса до 54 модулей в бетон | шт. | 4400 | 2640
Врезка бокса до 54 модулей в кирпич | шт. | 3600 | 2160
Врезка бокса до 54 модулей в гипсокартон | шт. | 2800 | 1680
Установка накладного бокса до 36 модулей | шт. | 640 | 384
Установка накладного бокса до 72 модулей | шт. | 800 | 480
Установка накладного бокса до 96 модулей | шт. | 960 | 576
Установка накладного бокса до 144 модулей | шт. | 1120 | 672
Установка щита АВР | шт. | 1840 | 1104
Установка магнитного пускателя | шт. | 560 | 336
Установка вводной панели ВРУ 450x450x1800 | шт. | 5520 | 3312
Установка распределительной панели ВРУ 450x450x1800 | шт. | 5520 | 3312
Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800x450x1800 | шт. | 8400 | 5040
Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 800x450x1800 | шт. | 8400 | 5040
Установка панели АВР 600x450x1800 | шт. | 7440 | 4464
Установка шкафа учета ШУ-l на один счетчик | шт. | 960 | 576
Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчика | шт. | 1200 | 720
Установка электросчетчика | шт. | 800 | 480
Установка трансформатора тока | шт. | 120 | 72
Установка предохранителя | шт. | 120 | 72
Установка рубильника до 250 А | шт. | 560 | 336
Установка рубильника до 400 А | шт. | 800 | 480
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 120 | 72
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 160 | 96
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 160 | 96
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 200 | 120
Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт. | 160 | 96
Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 200 | 120
Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт. | 240 | 144
Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт. | 280 | 168
Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 160 | 96
Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 200 | 120
Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 160 | 96
Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт. | 200 | 120
Установка клеммы до 16 А | шт. | 10 | 6
Установка клеммы до 32 А | шт. | 15 | 9
III УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
Установка простой люстры | шт. | 400 | 240
Установка кованых, на цепях и прочих дизайнерских люстр | шт. | 1600 | 960
Установка бра | шт. | 320 | 192
Установка светильника встроенного типа Армстронг | шт. | 240 | 144
Установка светильника точечного, галогенового | шт. | 200 | 120
Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 200 | 120
Установка светильника мебельного внутреннего | шт. | 80 | 48
Установка светильника подвесного, с ламп, накал. 1x100 Вт | шт. | 240 | 144
Установка светильника накладного с л.н. | шт. | 240 | 144
Установка антивандального светильника | шт. | 280 | 168
Установка светильника "Выход" | шт. | 200 | 120
IV МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 120 | 72
Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 200 | 120
Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 240 | 144
Установка установочной коробки (подрозетника) | шт. | 80 | 48
Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 160 | 96
Установка розетки накладной | шт. | 240 | 144
Установка звонка электрического | шт. | 280 | 168
Установка кнопки звонка электрического | шт. | 160 | 96
Замена электроблока БКРВ (санузел) | шт. | 720 | 432
Установка коробки распаечной в гипсолите | шт. | 240 | 144
Установка коробки распаечной в кирпичной стене | шт. | 360 | 216
Установка коробки распаечной в бетонной стене | шт. | 560 | 336
Установка коробки распаечной накладной | шт. | 240 | 144
Монтаж крюка под люстру | шт. | 160 | 96
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 120 | 72
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 160 | 96
Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт. | 200 | 120
Установка реостата (димера) | шт. | 240 | 144
Расключение одной линии в распаечной коробке | шт. | 40 | 24
V ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Демонтаж автомата/УЗО | шт. | 40 | 24
Демонтаж кабельканала до 25 мм / свыше 25 мм | п/м | 20 | 12
Демонтаж распаячной коробки | шт. | 120 | 72
Демонтаж проводки в кабельканале | п/м | 20 | 12
Демонтаж скрытой проводки | п/м | 60 | 36
Демонтаж открытой проводки | п/м | 20 | 12
Демонтаж счетчика | шт. | 240 | 144
Демонтаж электрической точки | шт. | 40 | 24
VI Монтаж видеодомофонов
накладная дверная станция (вызывная панель) | шт. | 1360
врезная дверная станция(вызывная панель) | шт. | 2240
плоский монитор на стену (типа Commax ) | шт. | 1520
блок памяти для видеодомофона | шт. | 680
подключение к подъездному домофону | шт. | 720
VII Монтаж многоабонентских (подъездных) домофонов
монтаж блока вызова | шт. | 140
монтаж блока коммутации | шт. | 720
монтаж блока контроля управления | шт. | 1040
монтаж абонентского устройства (трубки) | шт. | 400
монтаж блока питания | шт. | 320
VIII Монтаж многоабонентских (подъездных) домофонов
видеоглазок | шт. | 1200
скрытая видеокамера в бетонную или кирпичную стену | шт. | 2000
скрытая видеокамера в предметы интерьера | шт. | от 800
открытая видеокамера в помещении | шт. | 1200
уличная видеокамера на высоте до 3 м | шт. | 2000
уличная видеокамера на высоте от 3 до 8 м | шт. | 3200
уличная видеокамера на высоте свыше 8 м | шт. | от 3200
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте до 3 м | шт. | от 2800
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте от 3 до 8 м | шт. | от 3200
уличная видеокамера на поворотной платформе на высоте свыше 8 м | шт. | от 3200
монтаж блока питания (типа БП-1А) | шт. | 320
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора, модулятора | шт. | 640
IX Монтаж мониторов
монитор на стойке | шт. | 400
TFT монитор на стенке | шт. | 800
X Установка аудиоканала
В кирпичную стену | шт. | 960
В бетонную стену | шт. | 1440
XI Монтаж устройств контроля доступа
Скрытый электро-магнитный замок | шт. | 2800
электромагнитный замок на деревянную дверь | шт. | 1200
электромагнитный замок на металлическую дверь | шт. | 1440
накладной электромеханический замок на деревянную дверь | шт. | 1200
накладной электромеханический замок на металлическую дверь | шт. | 1600
врезной электромеханический замок в деревянную дверь | шт. | 1760
врезной электромеханический замок в металлическую дверь | шт. | 2160
накладной считыватель или кнопка | шт. | 280
врезной считыватель или кнопка | шт. | 480
накладная кодовая панель | шт. | 1200
врезная кодовая панель | шт. | 1600
доводчик на деревянную дверь | шт. | 800
доводчик на металлическую дверь | шт. | 1200
XII Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации
монтаж ИК датчика | шт. | 280
мотаж теплового датчика | шт. | 160
монтаж дымового датчика | шт. | 280
монтаж магнито контактного датчика | шт. | 200
клавиатура управления сигнализацией | шт. | 280
монтаж блока контроля сигнализацией | шт. | 1440
Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 560
монтаж сирены | шт. | 200
монтаж блока связи по каналу GSM | шт. | 1600
XIII Дополнительно
Пусконаладочные работы |  | 6,5 % от ст-ти электромонтажных работ
Накладные расходы |  | 4,5 % от ст-ти электромонтажных работ
Транспортные расходы |  | 4,5 % от ст-ти электромонтажных работ
Командировочные расходы |  | 10% от ст-ти электромонтажных работ
Работа на улице в период ноября - март |  | +30% от стоимости заказа
Работа в действующих организациях с большим передвижением персонала и посетителей |  | +30% от стоимости заказа
Коэффициент за проведение работ на высоте свыше 3,5 метров |  | 1.3
При работе в неблагоприятных климатических услових |  | 1.3
При работе в действующем офисе |  | 1.3